П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации городского округа Шуя

Ивановской области

от 18.10.2021 № 1104

г. Шуя

О нормативах состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского округа Шуя

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Администрация  городского округа Шуя  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского округа Шуя согласно приложению.

2. Управлению оргработы, документационного и информационного обеспечения Администрации городского округа Шуя разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Шуя (www.okrugshuya.ru, свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС-77-80470 от 01.03.2021).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Шуя по вопросам городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врип главы Администрации

городского округа Шуя							Л.В. Бурлакова

Приложение к постановлению

Администрации городского округа Шуя

от 18.10.2021 № 1104

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского округа Шуя

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 25,0 |
| 2 | БПК5 | 300,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 4 | Железо | 0,69 |
| 5 | Медь | 0,008 |
| 6 | Нефтепродукты | 2,94 |
| 7 | СПАВ анионные | 5,55 |
| 8 | Сульфат-ионы | 105,11 |
| 9 | Сульфид-ионы | 0,39 |
| 10 | Сухой остаток | 815,45 |
| 11 | Фосфор фосфатов | 12,0 |
| 12 | Хлорид-ионы | 192,77 |
| 13 | ХПК | 500,0 |
| 14 | Хром общий | 0,056 |
| 15 | Хром шестивалентный | 0,014 |
| 16 | Цинк | 0,048 |
| 17 | Никель | 0,009 |
| 18 | Кадмий | 0,003 |